**Załącznik nr 2.1**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz tabelą**

**parametrów technicznych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis parametru** | **Wartość wymagana/graniczna** | **Punktacja** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** |
| **Przeprowadzenie w formie „Zaprojektuj i Wybuduj” robót budowlanych i materiałów związane z remontem pomieszczeń rejestracji, wejściem do poradni dziecięcej oraz wyposażenie poradni i pracowni specjalistycznych w system klimatyzacji.** | | | |
| **I. WYMAGANIA OGÓLNE** | | | |
|  | Przeprowadzenie w formie „Zaprojektuj i Wybuduj” robót budowlanych i materiałów związane z remontem pomieszczeń rejestracji, wejściem do poradni dziecięcej oraz wyposażenie poradni i pracowni specjalistycznych w system klimatyzacji, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik nr 2.4 | TAK | Bez oceny |
|  | Termin zakończenia prac wraz z protokolarnym odbiorem do dnia 19.07.2019r. | TAK | Bez oceny |
| **II. USTALENIA SZCZGÓŁOWE** | | | |
|  | Wykonawca ustanowi Kierownika Budowy | Tak | Bez oceny |
|  | Prace będą wykonywane zgodnie z zapisami Pozwolenia na Budowę DECYZJA nr 125/2016 z dnia 20.06.2016r wydanej przez Starostę Milickiego stanowiące Załącznik nr 2.3 | TAK | Bez oceny |
|  | Wykonanie projektów wykonawczych i powykonawczych wraz ze wszystkimi branżami. | TAK | Bez oceny |
|  | Uzyskanie stosownego pozwolenia administracyjnego na wykonanie adaptacji po uprzednim uzyskaniu pełnomocnictwa Zamawiającego (w razie istnienia takiego wymogu ze strony przepisów prawa). | TAK | Bez oceny |
|  | Wykonanie wszelkich prac zawartych w projektach. | TAK | Bez oceny |
|  | Prowadzenie nadzoru autorskiego nad całością prac | TAK | Bez oceny |
|  | Przeprowadzenie uruchomień, prób i pomiarów mających na celu poprawne i zgodne z prawem funkcjonowanie obszaru objętego remontem. | TAK | Bez oceny |
|  | Udzielenie min. 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace | TAK | 40%  Kryterium oceny oferty zgodnie z rozdziałem XIII lit. ust. 3 pkt b) SIWZ |
| **III. WYMAGANIA ODBIOROWE** | | | |
|  | Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem odbiorów i dopuszczeń (w razie istnienia takiego wymogu ze strony przepisów prawa). | TAK | Bez oceny |
|  | Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie po uprzednim otrzymania pełnomocnictwa od Zamawiającego (w razie istnienia takiego wymogu ze strony PINB) | TAK | Bez oceny |
|  | Przekazanie Zamawiającemu wszystkich dokumentacji powykonawczych, instrukcji obsługi, instrukcji eksploatacyjnych, otrzymanych decyzji, dopuszczeni, atestów i certyfikatów. | TAK | Bez oceny |