Pulsoksymetr

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.P. | Pulsoksymetr | Wymagania | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat Fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. karta gwarancyjna, paszport | TAK |  |
|  | Gwarancja na aparat min.24 miesięcy | TAK |  |
|  | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym max 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h. | TAK |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | TAK |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat | TAK |  |
|  | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Oferowany aparat będzie kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Stetoskop pediatryczny z jednostronną głowicą i pływającą membraną czułą na nacisk | TAK |  |
|  | Kolor: jasno różowy | TAK |  |
|  | W zestawie minimum 7 nakładek z postaciami śmiejących się zwierzątek pomocnych podczas badania u małych dzieci | TAK |  |
|  | Bardzo dobre właściwości osłuchowe wynikające z najwyższej jakości wykonania i użytych materiałów | TAK |  |
|  | Pojedyncza głowica wykonana z plastiku i stali. | TAK |  |
|  | Pływająca membrana pozwalająca w komfortowy sposób wysłuchiwać tony wysokie i niskie w zależności od siły nacisku. | TAK |  |
|  | Profesjonalna wydajność dzięki wbudowanemu centralizatorowi ograniczającemu tłumienie dźwięku. | TAK |  |
|  | Lira z wewnętrzną sprężyną. | TAK |  |
|  | Waga 88 g | TAK |  |
|  | Długość przewodu 74 cm | TAK |  |
|  | Średnica membrany 37 mm | TAK |  |
|  | Gwarancja 2 lata | TAK |  |
|  | w zestawie: para miękkich gumowych oliwek w kolorze przewodów | TAK |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.