Zestaw reanimacyjny

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.P. | Zestaw reanimacyjny | Wymagania | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Gwarancja na aparat min.24 miesięcy | TAK |  |
|  | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym max 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h. | TAK |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | TAK |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat | TAK |  |
|  | Zestaw reanimacyjny + ampularium (torba z wyposażeniem) | TAK |  |
|  | Wymiary torby: 330x470x310mm. | TAK |  |
|  | materiał: Cordura | TAK |  |
|  | Zestaw reanimacyjny został zaprojektowany tak, aby podczas prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej (poza ambulansem) można było wykonać wszystkie procedury ratownicze: 1. Tlenoterapia bierna; 2. Tlenoterapia aktywna + odsysanie; 3. Intubacja i udrażnianie dróg oddechowych; 4. Ampulatorium/podawanie płynów, iniekcje; 5. Indywidualna ochrona ratowników; | TAK |  |
|  | Usztywniona i zabezpieczona torba ma pięć niezależnych przegród. | TAK |  |
|  | Z każdego dostępu można korzystać niezależnie, można również korzystać z wielu dostępów jednocześnie w dowolnej konfiguracji. | TAK |  |
|  | Zestaw zaprojektowano ergonomicznie, tak aby podczas akcji trzy osoby prowadzące resuscytację nie przeszkadzały sobie nawzajem np: •lekarz - intubuje i prowadzi tlenoterapię; •pielęgniarz - prowadzi farmakoterapie; •ratownik - wykonuje uciski klatki piersiowej, | TAK |  |
|  | Wszystkie elementy zestawu są rozmieszczone w sposób widoczny i łatwo dostępny. | TAK |  |
|  | Wyjmowanie poszczególnych elementów zestawu nie wymaga przekładania innych więc po wyjęciu z kieszeni nie wymaga jakichkolwiek dodatkowych działań – jest natychmiast gotowy do użycia. | TAK |  |
|  | Zestaw jest tak zaprojektowany aby można było prowadzić oddech zastępczy również podczas transportowania pacjenta do ambulansu na noszach lub desce ortopedycznej. | TAK |  |
|  | Uchwyty umożliwiające transport zestawu w ręku lub na ramieniu. | TAK |  |
|  | Użyty materiał oraz rozwiązania konstrukcyjne charakteryzują się łatwością dezynfekcji i prania. | TAK |  |
|  | Skład zestawu reanimacyjnego: | TAK |  |
|  | Butla tlenowa stalowa 2l | TAK |  |
|  | Reduktor tlenowy z szybkozłączem typu AGA O2 ze skokową regulacją przepływu od 0-25 l/min ze złączką tlenową – wersja DIN ¾’ standard polski | TAK |  |
|  | Przewód tlenowy 10m. | TAK |  |
|  | Worek samorozprężalny silikonowy – umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem ze złączką i rezerwuarem tlenu 2500 ml, przewodem tlenowym niezałamującym długości 10 m; | TAK |  |
|  | Maski twarzowe do prowadzenia oddechu zastępczego dla dorosłych i dla dzieci | TAK |  |
|  | Filtry antybakteryjne 5szt | TAK |  |
|  | Ssak ręczny | TAK |  |
|  | Laryngoskop z łyżkami Nr 1, 2, 3 | TAK |  |
|  | Rurki ustno gardłowe Guedala komp. (6 rozmiarów) | TAK |  |
|  | Kleszcze Magilla | TAK |  |
|  | Rurki intubacyjne (6,7,8,9) | TAK |  |
|  | Latarka diagnostyczna | TAK |  |
|  | Kompres gazowy 5 x 5 cm - 3 szt. | TAK |  |
|  | Ampularium - do samodzielnego wyposażenia, białe taśmy do opisu leków. | TAK |  |
|  | Strzykawki jednorazowe (2,5,10,20 ml) po 2szt. | TAK |  |
|  | Igły jednorazowe (1.1, 0.8) po 5 szt. | TAK |  |
|  | wenflony (0.8, 1.0, 1.2, 1.4,) po 2szt. | TAK |  |
|  | przyrząd do przetaczania płynów | TAK |  |
|  | staza zaciskowa | TAK |  |
|  | Sól fizjologiczna 0,9% 250 ml - 2 szt. | TAK |  |
|  | plaster poiniekcyjny | TAK |  |
|  | Płyn do dezynfekcji | TAK |  |
|  | Rękawiczki ambulatoryjne - 10 szt. | TAK |  |
|  | Nożyczki ratownicze | TAK |  |
|  | Nóż do cięcia pasów i zbijania szyb | TAK |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.