Zestaw do intubacji

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.P. | Zestaw do intubacji | Wymagania | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Gwarancja na aparat min.24 miesięcy | TAK |  |
|  | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym max 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h. | TAK |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | TAK |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat | TAK |  |
|  | Zestaw laryngoskopowy (laryngoskop + jednorazowe łyżki) | TAK |  |
|  | laryngoskop i akcesoria wykonane z najwyższej jakości materiałów | TAK |  |
|  | jednorazowe łyżki laryngoskopowe | TAK |  |
|  | łatwy w użyciu | TAK |  |
|  | solidne wykonanie | TAK |  |
|  | lekki i kompaktowy | TAK |  |
|  | najwyższej jakości materiały | TAK |  |
|  | łyżki światłowodowe jednorazowego użytku o rozmiarach: (5 szt. - rozmiary Miller 1, Miller 1, Mac2, Mac 3 i Mac4), | TAK |  |
|  | rękojeść bateryjna 2,5V | TAK |  |
|  | Walizka do transportu laryngoskopu | TAK |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.