Lampa zabiegowa

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.P. | Lampa zabiegowa | Wymagania | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Gwarancja na aparat min.24 miesięcy | TAK |  |
|  | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym max 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h. | TAK |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | TAK |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat | TAK |  |
|  | Homogeniczne, bezrefleksyjne oświetlenie przewodu słuchowego oraz błony bębenkowej. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia gruszki insuflacyjnej | TAK |  |
|  | Klips mocujący z wbudowanym wyłącznikiem. Wyłącza się automatycznie podczas wsuwania do kieszeni | TAK |  |
|  | Wymienne baterie typu AA lub opcjonalnie bateria akumulatorowa z ładowarką mini NT* | TAK |  |
|  | Instrument składa się z rękojeści i główki | TAK |  |
|  | Temperatura światła (K): 4000 | TAK |  |
|  | Technologia żarówki / światła: Światłowodowe LED HQ | TAK |  |
|  | Odwzorowanie kolorów CRI: 95 | TAK |  |
|  | Zasilanie: Baterie | TAK |  |
|  | Skład zestawu: otoskop mini 3000 światłowodowy z rękojeścią * (rękojeść w zależności od zestawu) | TAK |  |
|  | Konstrukcja główki: Polikarbonowa | TAK |  |
|  | Okienko wzierne: Akrylowe | TAK |  |
|  | Powiększenie: min 3x | TAK |  |
|  | Wielkość instrumentu: Kieszonkowa | TAK |  |
|  | Dostępne źródła zasialania: Akumulatorowe 2,5V, Bateryjne 2,5V | TAK |  |
|  | Możliwe wzierniki: jednorazowe , wielokrotnego użytku | TAK |  |
|  | Port insuflacyjny | TAK |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.