Łóżko Zabiegowe

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.P. | Łóżko Zabiegowe | Wymagania | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie Fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. karta gwarancyjna, paszport | TAK |  |
|  | Gwarancja na aparat min.24 miesięcy | TAK |  |
|  | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym max 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h. | TAK |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | TAK |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat | TAK |  |
|  | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Stół fabrycznie nowy, rok produkcji 2018r, | TAK |  |
|  | Waga max 85 kg | TAK |  |
|  | Stół na kółkach | TAK |  |
|  | Długość 200cm | TAK |  |
|  | Szerokość 70cm | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości w przedziale 65cm-90cm | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości pilotem nożnym | TAK |  |
|  | Podłokietniki | TAK |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od 60 O do +45 O | TAK |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia podnóża: od 0 O do 70 O | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie do 300kg | TAK |  |
|  | Okres gwarancji 24 miesięcy. | TAK |  |
|  | Zapewnienie autoryzowanego serwisu na terenie Polski | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. Dostawa z łóżkiem. | TAK |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.