Pulsoksymetr

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.P. | Pulsoksymetr | Wymagania | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie Fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. karta gwarancyjna, paszport | TAK |  |
|  | Gwarancja na aparat min.24 miesięcy | TAK |  |
|  | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym max 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h. | TAK |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | TAK |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat | TAK |  |
|  | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | CHARAKTERYSTYKA: | TAK |  |
|  | Wyświetlacz prezentuje : SPO2 , częstotliwość pulsu , falę pletyzmograficzną , wykresy | TAK |  |
|  | Częstotliwość tętna: od 30 do 250 uderzeń na minutę ( bpm ) | TAK |  |
|  | 3 poziomowe alarmy wizualne i dźwiękowe : niskiego poziomu baterii , SPO2 , pulsu , odłączenia czujnika, wysunięcia palca z czujnika | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator , możliwość zasilania z sieci | TAK |  |
|  | 72 godziny przechowywania danych | TAK |  |
|  | Praca w temperaturze : od 5°C do 40°C | TAK |  |
|  | Temperatura przechowywania : od - 20°C do 55°C | TAK |  |
|  | Wilgotność pracy: 15%-80%, bez kondensacji | TAK |  |
|  | Wilgotność przechowywania: 0-93%, bez kondensacji | TAK |  |
|  | Wymiary : 296 x 175 x 96 mm +/- 10% | TAK |  |
|  | Waga : max 2,5kg | TAK |  |
|  | Wysoka dokładność , precyzyjność i stabilność pomiarów | TAK |  |
|  | Wysoka jakość odczytu przy niskiej perfuzji i ruchach pacjenta | TAK |  |
|  | Energooszczędny , łatwy i prosty w obsłudze | TAK |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.