Videootoskop

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.P. | Videootoskop | Wymagania | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie Fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. karta gwarancyjna, paszport | TAK |  |
|  | Gwarancja na aparat min.24 miesięcy | TAK |  |
|  | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym max 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h. | TAK |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | TAK |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat | TAK |  |
|  | Transmisja obrazu wideo w czasie rzeczywistym na komputer, wysoka rozdzielczość | TAK |  |
|  | Przyjazna dla użytkownika obsługa | TAK |  |
|  | Oświetlenie LED (regulacja natężenia oświetlenia) | TAK |  |
|  | Bardzo dobra jakość obrazu | TAK |  |
|  | Możliwe nagrywanie obrazów i sekwencji wideo | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator | TAK |  |
|  | Funkcje (np. regulacja oświetlenia, wykonywanie zdjęć) można obsługiwać bezpośrednio z rękojeści otoskopu | TAK |  |
|  | Powiększenie optyczne: 15x - 50x | TAK |  |
|  | Powiększenie cyfrowe: 15x - 150x | TAK |  |
|  | Rozdzielczość czujnika: 720 x 480 (transmisja bezprzewodowa), 1280 x 1024 (transmisja kablowa) | TAK |  |
|  | Przetwarzanie obrazu (np. opisywanie) za pomocą oprogramowania | TAK |  |
|  | Formaty plików wideo i zdjęć: BMP, JPG, AVI | TAK |  |
|  | Kompatybilny z Windows 7, 8, Vista i XP (SP 2 lub więcej) | TAK |  |
|  | Interfejs: USB 1.1/2.0 lub wyższy | TAK |  |
|  | Wymiary: 13 x 3,6 x 4 cm +/-10% | TAK |  |
|  | Waga: max 200 g | TAK |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.