Waga ze wzrostomierzem

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.P. | Waga ze wzrostomierzem | Wymagania | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat Fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. karta gwarancyjna, paszport | TAK |  |
|  | Gwarancja na aparat min.24 miesięcy | TAK |  |
|  | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym max 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h. | TAK |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | TAK |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat | TAK |  |
|  | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Oferowany aparat będzie kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Posiada aktualna legalizacje | TAK |  |
|  | Urządzenie jest wyrobem medycznym | TAK |  |
|  | Precyzyjna optyka o wysokiej rozdzielczości z achromatyczną soczewką | TAK |  |
|  | Maksymalne powiększenie do 16x, obraz o ostrych brzegach, bez zniekształceń, bardzo duży, bogaty w detale. | TAK |  |
|  | Zbliżone do światła dziennego (CRI>80, 5.000 K) oświetlenie diodowe. 4 diody LED HQ ; 2 diody do oświetlania spolaryzowanego i 2 diody do oświetlania niespolaryzowanego, praktycznie bezgraniczna żywotność. | TAK |  |
|  | Okular z indywidualną regulacją ostrości, możliwa korekcja w zakresie -6 / +6 D | TAK |  |
|  | Szczegółowe kompendium z atlasem obrazów na wyposażeniu dla rozpoznania barwnikowych zmian skórnych | TAK |  |
|  | Dokumentacja cyfrowa obrazów dermatoskopowych za pomocą dermatoskopu połączonego specjalnym łącznikiem z aparatem fotograficznym | TAK |  |
|  | Głowica dermatoskopu z płytką kontaktową ze skalą mm | TAK |  |
|  | Rękojeść akumulatorowa z ładowarką | TAK |  |
|  | Olejek dermatoskopowy | TAK |  |
|  | Twarde etui | TAK |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.