Holter EKG

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.P. | Holter EKG | Wymagania | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat Fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. karta gwarancyjna, paszport | TAK |  |
|  | Gwarancja na aparat min.24 miesięcy | TAK |  |
|  | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym max 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h. | TAK |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | TAK |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat | TAK |  |
|  | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Oferowany aparat będzie kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Posiada aktualna legalizacje | TAK |  |
|  | Urządzenie jest wyrobem medycznym | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania 200, 500, 1000/s | TAK |  |
|  | Pamięć: flash 2GB (wbudowana) | TAK |  |
|  | Czas nagrywania: 24 godziny | TAK |  |
|  | Zasilanie: 2 baterie alkaliczne AA Wymiary: 111mm x 60mm x 25mm (+/-10%) Waga: około 100g (bez baterii) | TAK |  |
|  | Połączenie z PC przez port USB | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające: Analizę rytmu Analizę odcinka ST Analizę dyspersji QT Analizę zmienności rytmu zatokowego (HRV) Analizę turbulencji (HRT) Analizę pracy stymulatora Analizę wielu innych parametrów (VCG, VLP, TVCG) | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: etui oraz pasek komplet kabli do rejestracji 12-odprowadzeniowej kabel usb CD z oprogramowaniem komplet 10 elektrod jednorazowych (zestaw startowy) | TAK |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.