Waga niemowlęca

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.p. | RESUSCYTATOR | Wymagania | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ściągana szalka do ważenia dzieci w pozycji stojącej lub/i leżącej. | Tak |  |
| 2 | Instalacja i szkolenie w pakiecie z wagą. | Tak |  |
| 3 | Wyświetlacz wbudowany w obudowę wagi. | Tak |  |
| 4 | Łatwe określenie ilości wypitego mleka przy karmieniu | Tak |  |
| 5 | Mobilność dzięki małej masie wagi i dodatkowo dostępnej torbie wymiary (szer. x wys. x głęb.): 570 x 330 x 150 mm | Tak |  |
| 6 | 4 podgumowane punkty podparcia wagi. | Tak |  |
| 7 | Zasilanie elektryczne bateryjne lub za pomocą zasilacza | Tak |  |
| 8 | Małe zużycie prądu – 10.000 cykli ważenia na jednym zestawie baterii dostarczone razem z wagą w pakiecie |  |  |
| 9 | Łatwe do utrzymania w czystości powierzchnie z materiału ABS | Tak |  |
| 10 | Szybkie zatrzymanie wyników na wyświetlaczu podczas ważenia ruchliwych dzieci funkcją HOLD | Tak |  |
| 11 | Funkcje TARA, HOLD, BMIF, automatyczne wyłączanie i zerowanie. | Tak |  |
| 12 | Obciążenie maksymalne 20 kg | Tak |  |
| 13 | Wymiary (szer. x wys. x głęb.) max 552 x 156 x 332 mm | Tak |  |
| 14 | Wyświetlacz LCD | Tak |  |
| 15 | Temperatura pracy +10 °C do +40 °C | Tak |  |
| 16 | Masa własna 2.5 kg | Tak |  |
| 17 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
| 18 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 | Tak |  |
| 19 | Instrukcja obsługi w języku polskim. karta gwarancyjna, paszport | Tak |  |
| 21 | W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z naprawami i wymaganymi przeglądami technicznymi ponosi Wykonawca | Tak |  |
| 22 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, dostępność części zamiennych min.10 lat | Tak |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.