Waga ze wzrostomierzem

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.P. | Waga ze wzrostomierzem | Wymagania | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat Fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. karta gwarancyjna, paszport | TAK |  |
|  | Gwarancja na aparat min.24 miesięcy | TAK |  |
|  | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym max 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h. | TAK |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | TAK |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat | TAK |  |
|  | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Oferowany aparat będzie kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | 3-częściowe leże-siedzisko z odczepianym podnóżkiem | TAK |  |
|  | rozkładanie siedziska do pozycji leżącej | TAK |  |
|  | pozycja Trendelenburga | TAK |  |
|  | pozycja antyTrendelenburga | TAK |  |
|  | pneumatyczna regulacja kąta oparcia sprężyną gazową | TAK |  |
|  | regulowane we wszystkich płaszczyznach podkolanniki | TAK |  |
|  | pojemnik ze stali nierdzewnej w standardzie | TAK |  |
|  | podnoszony podest ułatwiający wejście i zejście z fotela ginekologicznego | TAK |  |
|  | maksymalne obciążenie do 150 kg | TAK |  |
|  | solidna i stabilna rama stalowa | TAK |  |
|  | zaokrąglone narożniki elementów tapicerowanych | TAK |  |
|  | leże wypełnione elastyczną pianką PU | TAK |  |
|  | atestowana i bezszwowa tapicerka w wielu kolorach do wyboru | TAK |  |
|  | podstawa na podgumowanych stopkach umożliwiających poziomowanie fotela | TAK |  |
|  | certyfikowany wyrób medyczny | TAK |  |
|  | wysokość siedziska od podłoża 80 cm | TAK |  |
|  | zdejmowany podnóżek | TAK |  |
|  | podkolanniki w kolorze: czarnym | TAK |  |
|  | Zmywalna tapicerka | TAK |  |
|  | konstrukcja ramy fotela w kolorze białym (RAL 9003) z połyskiem | TAK |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.