Tablice Ishihary

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.P. | Tablice Ishihary | Wymagania | Parametr oferowany |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy 2019r. | Tak |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |  |
|  | Gwarancja pełna min. 24 miesiące | Tak |  |  |
|  | W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z naprawami i wymaganymi przeglądami technicznymi ponosi Wykonawca | Tak |  |  |
|  | Zestaw Tablic musi zawierać testy do oceny zaburzeń rozpoznawania barw w ilości 24 tablic. ( test typu Ishihary, tablica pseudoizochromatyczna) | Tak |  |  |
|  | Układ plam w kolorze odmiennym od tła musi tworzyć liczbę lub linię | Tak |  |  |
|  | Dobór kolorów na każdej tablicy musi pozwalać na zdiagnozowanie różnych zaburzeń widzenia barw. | Tak |  |  |
|  | Tablice musza zawierać materiał wskazujący poprawność odczytu | Tak |  |  |
|  | Obwoluta zabezpieczająca tablice przed zniszczeniem | Tak |  |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.