Otoskop Oftalmoskop

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.P. | Otoskop Oftalmoskop | Wymagania | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat Fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. karta gwarancyjna, paszport | TAK |  |
|  | Gwarancja na aparat min.24 miesięcy | TAK |  |
|  | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym max 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h. | TAK |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | TAK |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat | TAK |  |
|  | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Oferowany aparat będzie kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Otoskop | TAK |  |
|  | - Wymienne szkła powiększające z czterokrotnym powiększeniem mogą być obracane w obie strony, - szkło zabezpieczające może być zdjęte, co pozwalana na wprowadzenie dodatkowego instrumentu, - odpowiedni do badań nosa po założeniu wziernika 9 mm, - połączenie wtykowe umożliwia szybkie i bezpieczne mocowanie do rękojeści, - odporny na zniszczenie dzięki chromowanej metalowej głowicy, - prosta wymiana żarówki z przodu głowicy instrumentu, - zawiera wzierniki ze stali nierdzewnej w rozmiarach 2, 3 i 4 mm, - dostępne że światłem standardowym 2,7 V. | TAK |  |
|  | Oftalmoskop | TAK |  |
|  | - Trwała i solidna głowica metalowa zapiewnia długa pracę urządzenia, - regulacja ostrości z przesłonami od -20 do + 20 dioptrii, - szczelina z dyżym kołem do badania dna oka, - połączenie wtykowe umożliwia szybkie i bezpieczne mocowanie do rękojeści, - dostępne że światłem standardowym 2,7 V, - prosta wymiana żarówki w głowicy. | TAK |  |
|  | Ramię oświetlacza | TAK |  |
|  | -Wykonane z chromowanego metalu, wytrzymały i trwały, -połączenie wtykowe umożliwia szybkie i bezpieczne mocowania do rękojeści, -dostępne że światłem standardowym 2,7 V, -prosta wymiana żarówki z przodu ramienia. | TAK |  |
|  | Uchwyt szpatułek | TAK |  |
|  | - Wykonany ze stali nierdzewnej, solidny i trwały, - połączenie wtykowe umożliwia szybkie i bezpieczne mocowania do rękojeści, - dostępne że światłem standardowym 2,7 V, - prosta wymiana żarówki z przodu uchwytu. | TAK |  |
|  | Dodatkowo | TAK |  |
|  | - głowica Otoskopu - z oświetleniem standardowym 2,7 V, - rozwierany wziernik nosowy - z możliwością wymiany na wziernik o średnicy 9 mm, - 2 lusterka krtaniowe nr 3 i 4, - głowica oftalmoskop - z oświetleniem standardowym 2,7 V, - ramię oświetlacza - z oświetleniem standardowym 2,7 V, - uchwyt szpatułek - z oświetleniem standardowym 2,7 V, - rękojeść bateryjna typu C (bateria R14 - dołączona), - zapasowa żarówka, - trwałe, dobrze dopasowane etui, zapewniające instrumentom porządek i bezpieczny transport. | TAK |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.