Spirometr

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.P. | Spirometr | Wymagania | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat Fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. karta gwarancyjna, paszport | TAK |  |
|  | Gwarancja na aparat min.24 miesięcy | TAK |  |
|  | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym max 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h. | TAK |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | TAK |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat | TAK |  |
|  | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Oferowany aparat będzie kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Posiada aktualna legalizacje | TAK |  |
|  | Urządzenie jest wyrobem medycznym | TAK |  |
|  | podłączane do złącza USB | TAK |  |
|  | 41 parametrów mierzonych | TAK |  |
|  | dostarczany wraz z akcesoriami w estetycznej walizce | TAK |  |
|  | nie wymaga baterii | TAK |  |
|  | animacje dla dzieci | TAK |  |
|  | spirometria wdechowa i wydechowa | TAK |  |
|  | kontrola poprawności wykonywania badania | TAK |  |
|  | porównywanie z wartościami normalnymi | TAK |  |
|  | wiek płuc i interpretacja wg Enright’a, ATS lub BTS | TAK |  |
|  | łatwy w użyciu, czyszczeniu i utrzymaniu | TAK |  |
|  | testy po podaniu leku rozszerzającego oskrzela i/lub steroidu | TAK |  |
|  | Nie wymaga kalibracji | TAK |  |
|  | Parametry techniczne | TAK |  |
|  | Zewnętrzna drukarka: dowolna drukarka komputerowa | TAK |  |
|  | Zasilanie z portu USB komputera | TAK |  |
|  | Wymiary: przetwornik 50 x 60 x 90 mm | TAK |  |
|  | Waga: aparat 90 g | TAK |  |
|  | Wartości należne: do wyboru w zależności od preferencji narodowych | TAK |  |
|  | Przetwornik: dwukierunkowy cyfrowy przetwornik objętości | TAK |  |
|  | Rozdzielczość: 10ml objętość 0,03l/s przepływ | TAK |  |
|  | Dokładność: +/-3%. zgodnie z normami ATS | TAK |  |
|  | Parametry mierzone | TAK |  |
|  | Swobodna wydechowa pojemność życiowa (VC) | TAK |  |
|  | Natężona objętość wydechowa w 0.75 sekundzie (FEV.75) | TAK |  |
|  | Natężona objętość wydechowa w 1 sekundzie (FEV1) | TAK |  |
|  | Natężona objętość wydechowa w 3 sekundzie (FEV3) | TAK |  |
|  | Natężona objętość wydechowa w 6 sekundzie (FEV6) | TAK |  |
|  | Natężona pojemność płuc (FVC) | TAK |  |
|  | Szczytowy przepływ wydechowy (PEF) | TAK |  |
|  | FEV0.75 jako procent VC (FEV.75/VC) | TAK |  |
|  | FEV0.75 jako procent FVC (FEV.75/FVC) | TAK |  |
|  | FEV1 jako procent VC (FEV1/VC) | TAK |  |
|  | FEV1 jako procent FVC (FEV1/FVC) | TAK |  |
|  | FEV3 jako procent VC (FEV3/VC) | TAK |  |
|  | FEV3 jako procent FVC (FEV3/FVC) | TAK |  |
|  | FEV0.75 jako procent FEV6 (FEV.75/FEV6) | TAK |  |
|  | FEV1 jako procent FEV6 (FEV1/FEV6) | TAK |  |
|  | Maksymalny przepływ wydechowy dla 75% FVC zalegającej (MEF75) | TAK |  |
|  | Maksymalny przepływ wydechowy dla 50% FVC zalegającej (MEF50) | TAK |  |
|  | Maksymalny przepływ wydechowy dla 25% FVC zalegającej (MEF25) | TAK |  |
|  | Średni przepływ wydechowy (MMEF) | TAK |  |
|  | Przepływ dla 50% pojemności życiowej jako procent VC (FEF50/VC) | TAK |  |
|  | Przepływ dla 50% pojemności życiowej jako procent FVC (FEF50/FVC) | TAK |  |
|  | Indeks maksymalnej wentylacji dowolnej (MVV(ind)) | TAK |  |
|  | Natężona objętość wdechowa pierwszosekundowa (FIV1) | TAK |  |
|  | Natężona pojemność wdechowa (FIVC) | TAK |  |
|  | Szczytowy przepływ wdechowy (PIF) | TAK |  |
|  | FIV1 jako procent FIVC (FIV1/FIVC) | TAK |  |
|  | Przepływ wdechowy dla 25% wdechowej pojemności (FIF25) | TAK |  |
|  | Przepływ wdechowy dla 50% wdechowej pojemności (FIF50) | TAK |  |
|  | Przepływ wdechowy dla 75% wdechowej pojemności (FIF75) | TAK |  |
|  | Przepływ dla 50% pojemności życiowej jako procent FIF50 (FEF50/FIF50) | TAK |  |
|  | Czas natężonego wydechu pomiędzy 25%-75% pojemności (MET2575) | TAK |  |
|  | Czas natężonego wydechu (FET) | TAK |  |
|  | Objętość oddechowa (TV) | TAK |  |
|  | Objętość wydechowa zapasowa (ERV) | TAK |  |
|  | Objętość wdechowa zapasowa (IRV) | TAK |  |
|  | Pojemność wdechowa (IC) | TAK |  |
|  | Częstotliwość oddechu (FR) | TAK |  |
|  | Czas wdechu (Ti) | TAK |  |
|  | Czas wydechu (Te) | TAK |  |
|  | Ti jako % całego czasu oddechu (Ti/Ttot) | TAK |  |
|  | TV/Ti | TAK |  |
|  | Wyposażenie standardowe |  |  |
|  | cyfrowy przetwornik objętości ze złotą turbiną |  |  |
|  | obudowa przetwornika |  |  |
|  | program Spida |  |  |
|  | klips na nos |  |  |
|  | kabel USB do komputera |  |  |
|  | ustniki jednorazowego użytku (3 szt) |  |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
|  | estetyczna walizeczka z twardego tworzywa do przenoszenia zestawu |  |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
|  | adapter wielorazowego użytku, do ustników dla dzieci |  |  |
|  | oprogramowanie do prowadzenia, prezentacji i archiwizacji badań spirometrycznych |  |  |
|  | Materiały eksploatacyjne |  |  |
|  | klips na nos |  |  |
|  | jednorazowe ustniki dla dzieci (200 sztuk w opakowaniu) |  |  |
|  | jednorazowe ustniki dla dorosłych (100 sztuk w opakowaniu) |  |  |
|  | jednorazowe ustniki dla dorosłych z jednokierunkowym filtrem antybakteryjnym (90 sztuk w opakowaniu) |  |  |
|  | filtry antybakteryjne jednorazowego użytku (25 sztuk w opakowaniu) |  |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.