ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Lampa zabiegowa jezdna sztuk 5

| L.p. | Lampa diagnostyczna | Wymagania | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji 2019 rok | TAK |  |
| 2 | Dostępność części zamiennych przez 10 lat | TAK , podać |  |
| 3 | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |  |
| 4 | Napięcie wejściowe: 220-230V, | TAK, podać |  |
| 5 | Natężenie: 50-60Hz, | TAK |  |
| 6 | Napięcie wyjściowe: 12V, | TAK |  |
| 7 | Łączna moc diod: 3 x 10W, | TAK, podać |  |
| 8 | Średni czas żywotności diod: 50000h, | TAK, podać |  |
| 9 | Natężenie światła: | TAK, podać |  |
| 10 | 135 000 lux - przy 30 cm, | TAK, podać |  |
| 11 | 42 000 lux - przy 50 cm, | TAK |  |
| 12 | 12 000 lux - przy 100 cm, | TAK, podać |  |
| 13 | Temperatura barwowa: 4750 K, | TAK |  |
| 14 | Wielkość plamki świetlnej: 13 cm - przy odległości 1 m, | TAK, podać |  |
| 15 | Długość kabla zasilającego: min 4 m, | TAK, podać |  |
| 16 | długość ramienia: min 90 cm, | TAK, podać |  |
| 17 | Lampa posiada certyfikat CE. | TAK, podać |  |
| 18 | W zestawie wózek jezdny o stablinej aluminiowej podstawie (trwale malowanej proszkowo) z regulacją wysokości lampy | TAK |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.