Piła do gipsu

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.p. | Piła do gipsu | Wymagania | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Silnik o mocy 500 Watt | Tak |  |
| 2 | Płynna regulacja szybkosci w zakresie 6500-24000 oscylacji/minutę | Tak |  |
| 3 | W pełni automatyczna kontrola mocy ? raz nastawiona szybkość oscylacji pozostaje niezmieniona niezależnie od obciążenia urzadzenia | Tak |  |
| 4 | Cicha praca (52-77dB) i ergonomiczna obudowa | Tak |  |
| 5 | Liczne zabezpieczenia elementów elektronicznych | Tak |  |
| 6 | Niska szybkość oscylacji w momencie załączenia urządzenia podnosi bezpieczenstwo obsługi i trwałość urządzenia | Tak |  |
| 7 | Trwała konstrukcja | Tak |  |
| 8 | Włącznik bezpieczenstwa | Tak |  |
| 9 | Waga 1,25 kg (bez przewodu zasilajacego); 1,5 kg z przewodem | Tak |  |
| 10 | Brak wibracji i ograniczona do minimum obsługa | Tak |  |
| 11 | Potencjometr regulacji szybkosci oscylacji umieszczono w tylnej części urządzenia tak aby nie przeszkadzał podczas pracy | Tak |  |
| 12 | 5-cio metrowy przewód zasilajacy | Tak |  |
| 13 | Umiejscowienie silnika w obudowie w sposób zapobiegajacy zanieczyszczenie pyłem gipsowym | Tak |  |
| 14 | Podwójne zabezpieczenie elektryczne klasa II, użytek medyczny typ BF | Tak |  |
| 15 | Nie wywołuje zakłócen | Tak |  |
| 16 | Posiada znak CE | Tak |  |
| 17 | Zgodność z normami EN 60601-1, EN 60601-1-2, | Tak |  |
| 18 | Aparat Fabrycznie nowy 2019 | Tak |  |
| 19 | Instrukcja obsługi w języku polskim. karta gwarancyjna, paszport | Tak |  |
| 20 | Gwarancja na aparat min.24 miesięcy | Tak |  |
| 21 | Serwis na terenie Polski | Tak |  |
| 22 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat | Tak |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.