SSAK elektryczny sztuk 5

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.p. | SSAK | Wymagania | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Butla z poliwęglanu 2 L z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem | Tak |  |
| 2 | Możliwość stosowania wkładów jednorazowych do butli | Tak |  |
| 3 | Regulator i wskaźnik podciśnienia | Tak |  |
| 4 | Dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów | Tak |  |
| 5 | Zasilanie- 230V/50Hz | Tak |  |
| 6 | Podciśnienie do 90 kPa | Tak, Podać |  |
| 7 | Przepływ ograniczony filtrem min. 40l/min | Tak, Podać |  |
| 8 | Przeznaczenie do pracy w trybie ciągłym | Tak |  |
| 9 | Waga do 20 kg | Tak, Podać |  |
| 10 | Normy: EN 60601-1; ISO 10079-1 | Tak, Podać |  |
| 11 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnią firmy wskazane przez Wykonawcę – podać w załączeniu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności ( Dz. U. z 2015 r., poz. 876 ze zm.) | Tak |  |
| 12 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 13 | Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą sprzętu | Tak |  |
| 14 | Urządzenie fabrycznie nowe 2109 r | Tak |  |
| 15 | Urządzenie jest wyrobem medycznym | Tak |  |
| 16 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
| 17 | Ssak na podstawie jezdnej z czterema kołami blokowanymi | Tak |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.