Kaseta szkieł okularowych

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.p. | Kaseta szkieł okularowych | Wymagania | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 266 soczewek | Tak |  |
| 2 | Plastikowa oprawa soczewek - Ø38mm | Tak |  |
| 3 | Apertura soczewek - Ø26mm | Tak |  |
| 4 | Oznakowanie - czerwone i czarne | Tak |  |
| 5 | Sfera: 40 par soczewek dodatnich i ujemnych | Tak |  |
| 6 | od 0.25D do 6.00D krok 0.25 | Tak |  |
| 7 | od 6.50D do 10.00D krok 0.50 | Tak |  |
| 8 | od 11.00D to 15.00D krok 1.00 | Tak |  |
| 9 | od 16.00D to 20.00D krok 2.00 | Tak |  |
| 10 | Cylinder: 20 par soczewek dodatnich i ujemnych | Tak |  |
| 11 | od 0.25D do 4.00D krok 0.25 | Tak |  |
| 12 | od 4.50D do 6.00D krok 0.50 | Tak |  |
| 13 | soczewki pryzmatyczne: 12 sztuk | Tak |  |
| 14 | 0.5(2) i od 1.0 do 10.0 krok 1.0 | Tak |  |
| 15 | Akcesoria: 14 sztuk | Tak |  |
| 16 | RF GF BL PL(2) MR(2) FL CL(2) PH(2) SS PF | Tak |  |
| 17 | Cross cylinder +0.25 / 0.50 | Tak |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.