Elektroniczna waga niemowlęca sztuk 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.P. | Waga niemowlęca | Wymagania | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat Fabrycznie nowy 2019 r | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. karta gwarancyjna, paszport | TAK |  |
|  | Gwarancja na aparat min.24 miesięcy | TAK |  |
|  | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym max 24 h | TAK |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | TAK |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat | TAK |  |
|  | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Oferowany aparat będzie kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Posiada aktualną legalizacje | TAK |  |
|  | Urządzenie jest wyrobem medycznym | TAK |  |
|  | Waga elektroniczna niemowlęca ze zdejmowaną szalką | TAK |  |
|  | Możliwość przekształcenia w wagę podłogową dla dzieci o wadze do 20kg. | TAK |  |
|  | 4 podgumowane punkty podparcia wagi | TAK |  |
|  | Waga IIII(4) klasy dokładności | TAK |  |
|  | Obciążenie maksymalne 20 kg | TAK |  |
|  | Działka elementarna: 10g < 10 kg > 20 g | TAK |  |
|  | Wymiary wagi (szer. x wys. x gł.): 552 x 156 x 341 mm (±10mm) | TAK |  |
|  | Wyświetlacz: LCD | TAK |  |
|  | Wysokość cyfr: 20 mm | TAK |  |
|  | Masa własna: max. 2,5 kg | TAK |  |
|  | Zasilanie: 230V | TAK |  |
|  | Funkcje: TARA, HOLD, BMIF, automatyczne wyłączanie i zerowanie | TAK |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.