# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

- Stolik typ Mayo

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - Wymagania | - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek zabiegowy wykorzystywany do przetrzymywania instrumentarium w czasie wykonywania badań i zabiegów | Tak |  |
|  | Stolik wykonany w całości ze stali nierdzewnej OH18N9 | Tak |  |
|  | Wózek łatwy do mycia i odporny na dezynfekcję szpitalną | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości uzyskiwana przy pomocy pompy hydraulicznej sterowanej dźwignią nożną | Tak |  |
|  | Zakres regulacji wysokości min. od 950 do 1350 mm | Tak |  |
|  | Blat roboczy z wgłębieniem ograniczającym wypadanie przedmiotów o wymiarach ok. 750 x 500 mm | Tak |  |
|  | Blat z możliwością obrotu o 360° | Tak |  |
|  | Podstawa stabilna w kształcie litery T wykonana z prostokątnych profili z trzema kołami z blokadą | Tak |  |
|  | Koła o średnicy min. 70 mm | Tak |  |
|  | Pozostałe wymagania | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – dołączyć do oferty | Tak |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce – stosowny dokument dołączyć do oferty | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
|  | Wózek fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 | Tak |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat | Tak |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.