RESUSCYTATOR SZTUK 4

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.p. | RESUSCYTATOR | Wymagania | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Resuscytator silikonowy ręczny przeznaczony do sztucznego oddychania i resuscytacji sercowo-płucnej. | Tak |  |
| 2 | Resuscytator silikonowy autoklawny do wielokrotnej sterylizacji 134˚C z zastawką PEEP (złącze wydechowe – min.20mm) | Tak |  |
| 3 | Całkowita objętość worka min.1500ml | Tak |  |
| 4 | Objętość oddechowa min.500ml | Tak |  |
| 5 | Skład: - 1 maskę nr 4 - 1 maska nr 3 - 1 maska nr 2 - 1 zastawkę pacjenta, - 1 worek resuscytacyjny, - 1 rezerwuar tlenu i przewód tlenowy, - 1 zastawkę PEEP | Tak |  |
| 6 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 7 | Urządzenie fabrycznie nowe 2019 rok | Tak |  |
| 8 | Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą sprzętu | Tak |  |
| 9 | Urządzenie jest wyrobem medycznym | Tak |  |
| 10 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
| 11 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat | Tak |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.