LARYNGOSKOP Sztuk 3

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.p. | LARYNGOSKOP | Wymagania | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oświetlenie LED Diodowa żarówka zapewnia mniejsze zużycie energii i wyższą odporność na przepływ prądu. | Tak, podać |  |
| 2 | Lekki, ergonomiczny, antypoślizgowa powierzchnia rączki z rowkami poprzecznymi zapewnia higieniczne i bezpieczne użytkowanie | Tak |  |
| 3 | Wykonanie z matowej, francuskiej stali chirurgicznej, która nie powoduje reflektów od światła | Tak |  |
| 4 | Łatwy do sterylizacji bez potrzeby wyjmowania żarówki | Tak |  |
| 5 | Cztery łyżki typu McIntosh 1 – 2 – 3 – 4 | Tak, podać |  |
| 6 | Normy: ISO 7376: 2009 umożliwia instalowanie łyżek na jednej rączce dołączonej do zestawu | Tak |  |
| 7 | Zestaw zapakowany w specjalną przeciwwstrząsową walizkę oraz dodatkowo w papierowe pudełko | Tak |  |
| 8 | W zestawie rączka + łyżki | Tak |  |
| 9 | Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji 2019 |  |  |
| 10 | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak |  |
| 11 | Dostępność części przez minimum 10 lat |  |  |
| 12 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 13 | Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą sprzętu | Tak |  |
| 14 | Urządzenie jest wyrobem medycznym | Tak |  |
| 15 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.