INHALATOR

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.P. | Inhalator | Wymagania | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy 2019r. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z naprawami i wymaganymi przeglądami technicznymi ponosi Wykonawca | TAK |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, dostępność części zamiennych min.10 lat | TAK |  |
|  | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
|  | Przeznaczony do pracy ciągłej | TAK |  |
|  | Głośność pracy do 57dB | TAK |  |
|  | MMAD poniżej 8µm | TAK |  |
|  | Wydajność kompresora nie mniej niż 5 ml/min | TAK |  |
|  | Minimalna podawana objętość leku: 2 ml | TAK |  |
|  | Maksymalna podawana objętość leku: 8 ml | TAK |  |
|  | Waga urządzenia max. 2,5 kg | TAK |  |
|  | Maska uniwersalna dla dorosłych | TAK |  |
|  | Maska dla dzieci | TAK |  |
|  | Nebulizator | TAK |  |
|  | Ustnik | TAK |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.