Aparat RR elektryczny dla dzieci

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.P. | Aparat RR elektryczny dla dzieci | Wymagania | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat Fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. karta gwarancyjna, paszport | TAK |  |
|  | Gwarancja na aparat min.24 miesięcy | TAK |  |
|  | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym max 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h. | TAK |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | TAK |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat | TAK |  |
|  | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Oferowany aparat będzie kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi i pulsu | TAK |  |
|  | System PAD - wykrywanie arytmii | TAK |  |
|  | Pamięć ostatnich 30 pomiarów | TAK |  |
|  | System Gentle+, optymalny dobór ciśnienia w mankiecie | TAK |  |
|  | Niewielkie wymiary - idealny w podróż | TAK |  |
|  | Wskaźnik poprawności założenia mankietu | TAK |  |
|  | Mankiet stożkowy S ( 17 - 22 cm ) | TAK |  |
|  | Wskaźnik ruchu ramienia | TAK |  |
|  | Testowany klinicznie | TAK |  |
|  | Duży czytelny wyświetlacz | TAK |  |
|  | Temperatura robocza: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F | TAK |  |
|  | Maksymalna wilgotność względna 15 - 95 % | TAK |  |
|  | Temperatura przechowywania: -20 - +55 °C / -4 - +131 °F | TAK |  |
|  | Maksymalna wilgotność względna 15 - 95 % |  |  |
|  | Waga: 319 g (z bateriami) |  |  |
|  | Wymiary: 146 x 65 x 46 mm |  |  |
|  | Sposób pomiaru: oscylometryczny, odpowiadający metodzie Korotkoff'a: faza I skurczowa, faza V rozkurczowa |  |  |
|  | Zakres pomiaru: 20 - 280 mmHg – ciśnienie krwi ; 40 - 200 uderzeń na minutę– tętno |  |  |
|  | Zakres wyświetlania ciśnienia w mankiecie: 0 - 299 mmHg |  |  |
|  | Rozdzielczość: 1 mmHg |  |  |
|  | Dokładność statyczna: ciśnienie w zakresie ą 3 mmHg |  |  |
|  | Dokładność pomiaru tętna: ą5 % wartości odczytu |  |  |
|  | Źródło napięcia: 4 baterie AA 1,5 V lub zasilacz 6 V DC; |  |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.