OTOSKOP

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.P. | OTOSKOP | Wymagania | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy 2019r. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Gwarancja pełna min. 24 miesiące | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z naprawami i wymaganymi przeglądami technicznymi ponosi Wykonawca | TAK |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, dostępność części zamiennych min.10 lat | TAK |  |
|  | Trwałe etui | TAK |  |
|  | Zasilanie: 2 baterie alkaiczne AA 1,5 V | TAK |  |
|  | Oświetlenie LED | TAK |  |
|  | Żarówka : Led 3V ; 0,15A | TAK |  |
|  | Dwie żarówki | TAK |  |
|  | Strumień światła 18,5 lumena | TAK |  |
|  | Powiększenie :3x | TAK |  |
|  | Wzierniki ( po dwa z każdego rodzaju) | TAK |  |
|  | 2.4 mm | TAK |  |
|  | 3mm | TAK |  |
|  | 4mm | TAK |  |
|  | 5mm | TAK |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.